## Sheet1
Heating Fuel Comparison - BTU/$
| gross BTUs |  | eff. % | net BTUs |  | price* |  | bang/buck |  | buck/bang
Coal | 24000000 | BTU/ton | 75 | 18000000 | BTU/ton | 75 | $/ton | 240000 | BTU/$ | 4.1667 | $/MMBTU
Heat Pump (COP = 3.8) | 13000 | BTU/kWh | 100 | 13000 | BTU/kWh | 0.185 | $/kWh | 70270.2703 | BTU/$ | 14.2308 | $/MMBTU
cord wood (hard) | 20000000 | BTU/cord | 60 | 12000000 | BTU/cord | 200 | $/cord | 60000 | BTU/$ | 16.6667 | $/MMBTU
wood pellets | 17000000 | BTU/ton | 80 | 13600000 | BTU/ton | 240 | $/ton | 56666.6667 | BTU/$ | 17.6471 | $/MMBTU
Natural Gas | 1029000 | BTU/1000 cu ft | 90 | 926100 | BTU/1000 cu ft | 9.14 | $/1000 cu ft | 101323.8512 | BTU/$ | 9.8693 | $/MMBTU
Propane-nonvented | 91600 | BTU/gal | 100 | 91600 | BTU/gal | 2.5 | $/gal | 36640 | BTU/$ | 27.2926 | $/MMBTU
Propane-vented | 91600 | BTU/gal | 78 | 71448 | BTU/gal | 2.5 | $/gal | 28579.2 | BTU/$ | 34.9905 | $/MMBTU
Fuel Oil (#2) | 139000 | BTU/gal | 80 | 111200 | BTU/gal | 3.65 | $/gal | 30465.7534 | BTU/$ | 32.8237 | $/MMBTU
Electricity-water heater | 3412 | BTU/kWh | 100 | 3412 | BTU/kWh | 0.14 | $/kWh | 24371.4286 | BTU/$ | 41.0317 | $/MMBTU
Electricity | 3412 | BTU/kWh | 100 | 3412 | BTU/kWh | 0.16 | $/kWh | 21325 | BTU/$ | 46.8933 | $/MMBTU
*residential prices NH, Sept 2014